Приложение 1 
к Договору № ____ от «___» _______ 2017г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА
Таблица 1
№   
п/п	Наименование товара	Соответствие 
действующим  
стандартам и 
нормативно-  
технической  
документации	Гарант. срок
(месяцев)	
1	2	3	4	
1.

	Аппаратно-программный комплекс для  мониторинга здоровья  спортсменов и лиц, ведущих здоровый образ жизни (SportTest) в составе:
-	- ПК     для  оценки функционального состояния;
-  (установочный компакт-диск, флэш –память));

- АПК для анализа вариабельности сердечного ритма «ВедаПульс Oximeter»,  включающий
 устройство ввода пульсового сигнала  через USB порт и программу анализа вариабельности сердечного ритма. 

	Патент «Способ оценки резервных возможностей организма человека» №2195858 от 6.05.1999

Свидетельство Роспатента на программу «Мониторинг функционального состояния спортсмена»
№2015616813 от 17.11.2015 г.

Справка о сертификации ФГУ ЦСМ №46/4-835 от 07.10.2005

               Рег. удостоверение 
№ФРС 2011/12389
Сертификат соответствия
№РОСС.RU.АЯ79.H18639

	24

     	

Таблица 2
2	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
2.1	Аппаратная часть
Возможность снятия кардиоинтервалов с уха   клиента    и ввода их в компьютер  через USB порт. 
Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 7, 8 , 10 	
наличие

наличие

	

  
	
2.2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения и интегральные характеристики, заключения.

Автоматический ввод и хранение в базе данных результатов измерений при выполнении тестов, формирование интегральных характеристик и заключений.

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерения  сенсорно-моторной реакции на световой или звуковой стимул.  Проведение теста последовательно левой и правой рукой позволяет оценивать приоритет  функционирования  левого или правого полушария головного мозга ( Межполушарная ассиметрия )

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) на основе  пульсового сигнала. Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка функционального состояния на основе анализа ВСР, расчет должной частоты сердечных сокращений и оценка уровня сердечно-сосудистого стресса по антропометрическим данным и показателям гемодинамики.

Возможность оценки адаптационной составляющей  функциональных резервов организма с определением типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной  оценкой резистентности организма.

Оценка психологических особенностей  личности (темперамента, психологического профиля):
- тест цветовых выборов Собчик;
- тест ситуативной и личностной тревожности Спилбергера;
- тест неспецифического звена адаптации по Гаркави;
- тест определения индивидуально-типовых особенностей Собчик.
Формирование профиля  функциональных резервов здоровья по составляющим : физичекие резервы Ю психические резервы , адаптационные резервы. Интегральный показатель  функциональных резервов здоровья здоровья  формируется по правилу слабого звена 

Формирование редактируемых индивидуальных профилактических рекомендаций по изменению образа жизни и физической активности, а также способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных факторов.
Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения. 
Возможность оценки параметров окружения режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь). 	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	число отчетных форм

Длительность серии стимулов

Число спектральных диапазонов

баллы ПАРС

баллы

психологи-ческие тесты

	15

30 / 100

3

0-10

.
	
	Возможность представления результатов тестирования в виде заключений, содержащих графические образы,  таблицы и текст.	наличие			

  Заказчик:                                                                                   Поставщик:
                                                                                                     Генеральный директор
                                                                                                     ООО ЦМП «Истоки здоровья»	
  _____________                                                                          ______________ Ю.П.Баландин
  «___» ______ 2017 г.                                                                        «___» ______ 2017 г.

  М. П.                                                                                                                     М. П.