1.	Наименование поставляемых товаров: Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха;
2.	Количество поставляемого товара: согласно таблицы 1.

Таблица 1. 
	Название 				Кол.	Цена (руб.)	
1.		Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья» для скрининг - оценки функциональных резервов здоровья по соматической, психофизиологической и адаптационной составляющим с комплектом оборудования для оценки физического развития.	–	1 шт.	134000	
2.		Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача- диетолога  «Индивидуальная диета 3.0» для оценки физического развития , фактического питания и оптимизации рационов, расчета адекватной двигательной активности.	–	1 шт.	47000	

3.	Цели использования: оснащение кабинетов  для проведения комплексных оздоровительно-восстановительных мероприятий: динамическое наблюдение за группами риска развития неинфекционных заболеваний; оценка функциональных и адаптивных резервов организма; прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья; организация мониторинга показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.

4.	Виды поставляемых товаров:
4.1. Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья»
Предназначен для скрининг-оценки   уровня психофизиологического и соматического здоровья ,функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития. 
Таблица 2.
1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	
Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей  пациента  с  передачей данных по радиоканалу или  проводным  способом;

Возможность беспроводного радиоприема сигналов с  кардиопередатчика и ввода их в компьютер  через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала.

Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	Наличие

Наличие

Наличие	Частота, кГц

длитель-
ность, мс

	5

1

	
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья
 
Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья  школьника, спортсмена,  работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. 

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений  простой и сложной  зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора.

Анализ вариабельности сердечного ритма на основе  электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет).
Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР  с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений.

Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной  ортостатической пробы для пожилых.

Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК)   с помощью теста PWC-170.

Оценка  индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности  к функциональным нарушениям систем организма.

Оценка индивидуальных особенностей  личности (темперамента, психологического профиля, ролевой функции, социотипа).

Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства.

Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения .

Возможность  оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья  с  определением  типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности  организма  для возраста старше 18 лет. 

Производится оценка биологического возраста (БВ).

Возможность оценки фактического питания и его коррекции  с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления,
 вредных привычек (курение, алкоголь), климатических  факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста.

 Возможность оценки параметров окружения путем  учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. 	Наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	Число полей

Число заключ.
Число отчетных форм

среднее время реакции в мс.

Точность измерения кардио-интервала мс
Число спектраль-ных диапазонов

баллы ПАРС

баллы

мл/кг/мин

мах число кривых наблюдения

в % от нормы

Заключение

число нутриентов	Свыше 500

15

10

100-1000

1

3

3-6

1-18 для детей
1-24 для взрослых

30-80

28

10-100

7основ.
7 витам.
7минер.
	
	Возможность  формирования печатных заключений по результатам обследования  в виде паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства.	наличие			
	Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах.	наличие			
	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением				
	Руководство пользователя на русском языке	наличие			
	Руководство по эксплуатации на русском языке	наличие			
	Компьютерный пульт для измерения зрительно-моторной реакции с подключением по USB	наличие			
	Весы медицинские электронные с возможностью подключения к  персональному компьютеру по USB интерфейсу	наличие			
	Ростомер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			
	Динамометр электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			
	Калипер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу

Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента  беспроводным способом.

Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Упаковочная коробка	
Наличие

наличие

наличие

наличие			
	
Документы				
	Свидетельство Роспатента  на программу 
Патент Роспатента на кардиоприемник
Справка о сертификации на  аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации, метрологии и сертификации.
Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ.
Регистрационное удостоверение на весы медицинские	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие	№
2004610012

№39469

№46/4-835

№15/П-50-
033-044	от 05.01.2004
от 24.1.2004

от 7.10.2005
от 27.12.2006	
	Сертификат соответствия на весы медицинские	наличие			
	Регистрационное удостоверение на ростомер	наличие			
	Сертификат соответствия на ростомер	наличие			
	Регистрационное удостоверение на динамометр	наличие			
	Сертификат соответствия на динамометр
Сертификат соответствия на  кардиодатчик.
Сертификат соответствия нам спирометр портативный.	Наличие

наличие
наличие			
	Прочие требования				
	Гарантийное обслуживание	
24 месяца			

4.2.Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача-диетолога  «Индивидуальная диета 3.0» 
Предназначен для оценки фактического питания, вычисления рисков возникновения заболеваний от неправильного питания, проведения коррекции питания и оптимизации рациона, адекватного  антропометрическим данным, состоянию здоровья, физической активности, психологической нагрузке, наличию вредных привычек, наличия неинфекционных (хронических) заболеваний и состояний с учетом экологических факторов. Оптимальный рацион строится на базе фактического питания. По нутриентному составу фактического питания автоматически оцениваются риски 16 алиментарных заболеваний с формированием рекомендуемых и ограниченных к употреблению продуктов. Рассчитывается  индивидуальная   физическая  нагрузки для   нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний  исходя из ограничений по здоровью.

1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	наличие			
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Возможность оценки антропометрических данных, процентного содержания жировой ткани. 

Возможность оценки образа жизни по параметрам: двигательной активности, психологического давления, вредных привычек, режима сна, труда и отдыха; занятий физкультурой и спортом.

Возможность оценки экологических параметров: метео-факторов, климата проживания, вредных факторов производства.

Возможность организации мониторинга неинфекционных заболеваний, состояний и симптомов.

Возможность оценки физического  развития  и в том числе детей начиная с 6 летнего возраста.

Возможность расчета индивидуальной нормы по питанию с учетом вышеприведенных факторов.

Возможность оценки фактического питания
по 27 нутриентам   методом пищевого дневника, частотным методом и комбинированным методом.

Возможность выбора продуктов и блюд из базы данных, разбитой на группы и подгруппы 

Возможность оценки весов продуктов и блюд по справочным данным и фотографиям продуктов и их частей в натуральную величину.

Возможность автоматической оценки рисков  алиментарных (связанных с питанием) заболеваний  с указанием дефицитных и профицитных нутриентов. 

Возможность автоматического выбора продуктов и блюд для оптимизации рациона
Возможность рассчитывать графика  индивидуальной  физическую нагрузки для нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний  исходя из ограничений по здоровью.	Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Число нутриентов

число элементов в базе данных
число групп

число фотографий

число заболеваний

число видов нагрузки

Основ. 9, вит. 9 минерал. 9

около 1500

14

свыше 500

16

10
	
3	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением.
Руководство пользователя на русском языке.
Электронный ключ защиты 
Упаковочная коробка	Наличие
Наличие
Наличие
Наличие	шт.
шт.
шт.
шт.	1
1
1
1	
4	Документы				
	Свидетельство  Роспатента на программу 	Наличие
	№2004610381	24.02.04	

5	Прочие требования				
	Гарантийный срок 	Наличие	 месяц	24