Техническое задание

на программный комплекс (автоматизированное рабочее место диетолога, нутрициолога)

«Индивидуальная диета 3.0_Диамант»

| 1 | Эксплуатационные характеристики |  | Наличие функций |  | Ед. изм. параметра | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows XP/ W7,W10 |  | наличие |  |  |  |  |
| 2 | Возможности программного обеспечения комплекса |  |  |  |  |  |  |
|  | Оценка антропометрических данных, процентного содержания жировой ткани. Оценка образа жизни по параметрам: -двигательной активности; -психологического давления; -вредных привычек; -режима сна, труда и отдыха; -занятий физкультурой и спортом. Возможность измерения и ввода данных имедансометрии: -Основной обмен веществ -жировая масса , -безжировая масса , -активная клеточная масса , -общая вода , -внеклеточная жидкость, -внутриклеточная жидкость. Возможность оценки экологических параметров: метео-факторов, климата проживания, вредных факторов производства. Возможность учета имеющихся неинфекционных хронических заболеваний (ХНИЗ), состояний и симптомов при проектировании индивидуальной нормы питания. Расчет индивидуальной нормы по питанию с учетом вышеприведенных факторов. Возможность оценки фактического питания по 27 нутриентам методом пищевого дневника, частотным методом и комбинированным методом. Возможность анализа пищевого поведения для выявления возможных нарушений. Возможность выбора продуктов и блюд из базы данных, разбитой на группы и подгруппы с использованием быстрого поиска. Возможность самостоятельной организации, заполнения и ведения пользовательской базы данных (например, спортивного питания, функционального питания и т.п.) Возможность оценки весов продуктов и блюд по справочным данным и фотографиям продуктов и их частей в натуральную величину. Возможность автоматической оценки рисков алиментарных (связанных с питанием) заболеваний с указанием дефицитных и профицитных нутриентов. Возможность формирования диетологом оптимального индивидуального рациона с использованием автоматического ранжирования продуктов и блюд в базе данных и в рационе по выбранным нутриентам. Возможность автоматизированного расчета оптимального индивидуального дневного рациона питания. Возможность рассчитывать режим индивидуальной физической нагрузки для нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний, с учетом ограничений по здоровью. Возможность формирования отчетов по оценке физического развития, фактического питания, нарушения пищевого поведения, рискам заболевания, результатам оптимизации рациона, графика индивидуальных тренировок. |  | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |  | Число нутриентов число нарушений число элем. в базе данных число групп число элементов и подгрупп число фотографий число заболеваний время на один вариант рациона время на дневной рацион число видов нагрузки число отчетных форм | Основн. 9, витам. 9 минерал. 9 до 10 более 1500 14 не ограничено свыше 500 16 не более 5 мин не более 20 мин не менее 10 не менее 10 |  |
| 3 | Состав комплекса Индивидуальная диета 3.0_Диамант |  |  |  |  |  |  |
|  | Базовый комплект: - CD диск с программным обеспечением; - Руководство пользователя на русском языке; - Электронный ключ защиты. Прибор Диамант мини –Аист: - Электронный блок "Диамант-АИСТ-мини" - Кабель отведений - Электрод конечностный прижимной (многоразовый) - Два элемента типа АА - CD диск с программой Упаковочная коробка |  | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |  | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 1 4 2 1 1 |  |
| 5 |  | Документы |  |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство Роспатента о государственной регистрации программы для ЭВМ | наличие | Рег. № 2009615061 |  |  | От 16.09.2009 |
|  |  | Рекомендации по использованию программы от Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов | наличие | Протокол №1 г. Москва |  |  | От 26.01.2014 |
|  |  | Справка о сертификации программы Госстандарта РФ | наличие | № 46/4-769 |  |  | От 28.03.2012 |
|  |  | Декларация качества ПК «Индивидуальная диета 3.0» | наличие | 100 лучших товаров РФ |  |  | От 21.12.2012 |
|  |  | Декларация о соответствии Госстандарта РФ на прибор Диамант мини-Аист | наличие | №РОСС RU.ME77.DO00133 |  |  | От 12.01.2012 |
|  |  | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на прибор Диамант мини-Аист | наличие | №ФСР 2008/03201 |  |  | От 22.08.2008 |

Генеральный директор                                                                 ___________   Баландин Ю.П.

ООО ЦМП «Истоки здоровья»