Основные характеристики аппаратно- программного комплекса «Истоки здоровья»

Поставка АПК «Истоки здоровья» производится   с целью оснащения  оздоровительных и консультационных центров , санаториев -профилакториев, реабилитационных центров, спортивных клубов, и т.п. средствами оценки функциональных резервов здоровья  и определения эффективности реабилитационно-восстановительных мероприятий, а также оценки влияния факторов окружения на здоровье человека.Система позволяет готовить настраиваемые групповые отчеты для руководителей разного уровня для здоровьесбережения  в организаци, учебном заведении.

Производитель: ООО ЦМП «Истоки здоровья»,  3900046 г. Рязань,ул Введенского 115,     	оф. 204, тел/факс  8(4912)25-59-96,  гор. линия 8(910)642-56-92,  contact@breath.ru 
www.breath.ru 

1.	Наименование: Аппаратно-программный комплекс « Истоки здоровья» для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха;

2.	Цели использования:  
        Оснащение Центров здоровья, что  позволит создать оптимальные условия для проведения комплексных оздоровительно-восстановительных мероприятий: динамическое наблюдение за группами риска развития неинфекционных заболеваний; оценка функциональных и адаптивных резервов организма; прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья; организация мониторинга показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
      В санаторно -курортной практике для оценки  эффективности реабилитации по измерениям функциональных резервов здоровья  в начале и в конце пребывания в санатории .
       В спортивных клубах для мониторинга спортивной формы .
       В учебных заведениях для скрининг-оценки функциональных резервов здоровья школьников и студентов  с целью контроля и коррекции  индивидуального здоровья и  для целей здоровьесбережения.
      В профессиональном здоровье для сохранения здоровья лиц сложных профессий  с учетом вредных условий производства.

1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	
Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей  пациента  с  передачей данных по радиоканалу или  проводным  способом;

Возможность беспроводного радиоприема сигналов с  кардиопередатчика и ввода их в компьютер  через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала.

Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	Наличие

Наличие

Наличие	Частота, кГц

длитель-
ность, мс

	5

1

	
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья
 
Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья  школьника, спортсмена,  работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. 

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений  простой и сложной  зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора.

Анализ вариабельности сердечного ритма на основе  электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет).
Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР  с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений.

Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной  ортостатической пробы для пожилых.

Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК)   с помощью теста PWC-170.

Оценка  индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности  к функциональным нарушениям систем организма.

Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства.

Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения .

Возможность  оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья  с  определением  типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности  организма  для возраста старше 18 лет. 

Производится оценка биологического возраста (БВ).

Возможность оценки фактического питания и его коррекции  с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления,
 вредных привычек (курение, алкоголь), климатических  факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста.

 Возможность оценки параметров окружения путем  учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. 	Наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	Число полей

Число заключ.
Число отчетных форм

среднее время реакции в мс.

Точность измерения кардио-интервала мс
Число спектраль-ных диапазонов

баллы ПАРС

баллы

мл/кг/мин

мах число кривых наблюдения

в % от нормы

Заключение

число нутриентов	Свыше 500

15

10

100-1000

1

3

3-6

1-18 для детей
1-24 для взрослых

30-80

28

10-100

7основ.
7 витам.
7минер.
	
	Возможность  формирования печатных заключений по результатам обследования  в виде паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства.	наличие			
	Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах.	наличие			
	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением				
	Руководство пользователя на русском языке	наличие			
	Руководство по эксплуатации на русском языке	наличие			
	Динамометр   ДК100	наличие			
	
Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента  беспроводным способом.

Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Упаковочная коробка	

наличие

наличие

наличие			
	
Документы				
	Свидетельство Роспатента  на программу 
Патент Роспатента на кардиоприемник
Справка о сертификации на  аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации , метрологии и сертификации.
Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ.
	наличие

наличие

наличие

наличие

	№
2004610012

№39469

№46/4-835

№15/П-50-
033-044	от 05.01.2004
от 24.1.2004

от 7.10.2005
от 27.12.2006	
	Регистрационное удостоверение на динамометр	наличие			
	Сертификат соответствия на динамометр
Сертификат соответствия на  кардиодатчик.
Сертификат соответствия нам спирометр портативный.	Наличие

наличие
наличие			
	Прочие требования				
	Гарантийное обслуживание	
24 месяца