Утверждаю

	

	
«____»_____________2009г.	

Утверждаю	

	

	
«____»_____________2009г.	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВоГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

					             _____________2009 г.

Поставка производится  по приказу Минсоцразвития №302н от 10 июня 2009 г. 
с целью оснащения  Центров здоровья, создаваемых на функциональной основе в 	государственных учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и 	учреждениях здравоохранения муниципальных образований.

Государственный заказчик – .

Источник финансирования с указанием кода бюджетной классификации – бюджет 
.
Производитель: ООО ЦМП «Истоки здоровья»,  3900046 г. Рязань,ул Введенского 115,     	оф. 204, тел/факс  8(4912)25-59-96,  гор. линия 8(910)642-56-92, 
www.breath.ru 

1.	Наименование поставляемых товаров: Аппаратно-программные комплексы для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. Максимальная производительность комплекса по скрининг-оценки уровня здорровья 50 обследований за 8 часовой рабочий день.
2.	Количество поставляемого товара: согласно таблицы 1.
Таблица 1. 
	Название 				Кол.	Цена	

1.		Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья” для скрининг-оценки функциональных резервов здоровья по соматической, психофизиологической и адаптационной составляющим с комплектом оборудования для оценки физического развития. 		1 шт.         	99200	

3.	Место поставки товаров: 
4.	Сроки (периоды) поставки: __________ 2009 года.
5.	Цели использования: оснащение Центров здоровья оборудованием  позволит создать оптимальные условия для проведения комплексных оздоровительно-восстановительных мероприятий: динамическое наблюдение за группами риска развития неинфекционных заболеваний; оценка функциональных и адаптивных резервов организма; прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья; организация мониторинга показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
6.	Виды поставляемых товаров

Таблица 1.
6.1. Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья» 

1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	
Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей  пациента  с  передачей данных по радиоканалу или  проводным  способом;

Возможность беспроводного радиоприема сигналов с  кардиопередатчика и ввода их в компьютер  через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала.

Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие	

Частота кГц

длитель-
ность, мс

  
 
 5

 
1

	
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья
 
Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья  школьника, спортсмена,  работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. 

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений  простой и сложной  зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора.

Анализ вариабельности сердечного ритма на основе  электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет).
Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР  с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений.

Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной  ортостатической пробы для пожилых.

Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК)   с помощью теста PWC-170.

Оценка  индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности  к функциональным нарушениям систем организма.

Оценка индивидуальных особенностей  личности (темперамента, психологического профиля, ролевой функции, социотипа).

Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства.

Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения .

Возможность  оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья  с  определением  типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности  организма  для возраста старше 18 лет. 

Производится оценка биологического возраста (БВ).

Возможность оценки фактического питания и его коррекции  с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления,
 вредных привычек (курение, алкоголь), климатических  факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста.

 Возможность оценки параметров окружения путем  учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. 	Наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	Число полей

Число заключ.

Число отчетных форм

среднее время реакции в мс.

Точность измерения кардио-интервала мс
Число спектраль-ных диапазонов

баллы ПАРС

баллы

мл/кг/мин

мах число кривых наблюдения

в % от нормы

Заключение

число нутриентов	Свыше 500

15

10

100-1000

1

3

0-10

1-18 для детей
1-24 для взрослых

30-80

28

10-100

7основ.
7 витам.
7минер.
	
	Возможность  формирования печатных заключений по результатам обследования  в виде паспорта физичекого развития и здоровья для всех возрастных  групп населения , а также   паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства.	наличие			
	Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах.	наличие			
	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением				
	Руководство пользователя на русском языке	наличие			
	Руководство по эксплуатации на русском языке	наличие			
	Динамометр электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			

		
наличие			
	Калипер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу

Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента  беспроводным способом.

Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Упаковочная коробка	
Наличие

наличие

наличие

наличие			
	
Документы				
	Свидетельство Роспатента  на программу 
Патент Роспатента на кардиоприемник
Справка о сертификации на  аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации , метрологии и сертификации.
Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ.
	наличие

наличие

наличие

наличие

	№
2004610012

№39469

№46/4-835

№15/П-50-
033-044	от 05.01.2004
от 24.1.2004

от 7.10.2005
от 27.12.2006	

					
	Регистрационное удостоверение на динамометр
Сертификат  соответствия на динамометр
Регистрационное удостоверение на  калипер	Наличие

Наличие
Наличие			
	Сертификат соответствия на  калипер
Санитарно -эпидем. заключение на  кардиодатчик.
Сертификат соответствия нам спирометр портативный.	Наличие

наличие
наличие			
	Прочие требования				
	Гарантийное обслуживание	
24 месяца			

7.	Условия поставки товаров: 
-	поставка производится силами поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; 
-	все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет;
-	расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет поставщик; 
-	товары, на которые оформляется рекламация, подлежат замене в течение  пятидневного срока; 
-	все эксплутационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации (временным хранением, транспортировкой от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) поставляемых товаров несет поставщик.
8.	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
Все сопутствующие работы (временное хранение, транспортировка от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) выполняет поставщик в размере общего объема финансирования.
9.	Общие требования к товарам:
- поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не выставочными экземплярами.
- год изготовления – не ранее 2009 года выпуска.
10.	Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров:
вся продукция поставляется в два  этапа  до ___________ 2009 года.
11.	Требования к безопасности товаров: товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
12.	Порядок сдачи и приемки товаров: на основании Акта сдачи – приемки товаров.
13.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
Поставщик должен предоставить:
сертификаты качества;
свидетельства Роспатента  на программы;
патенты на устройства,
санитарно-эпидемиологические заключения;
          сертификаты соответствия;
паспорта, руководства, инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке,
гарантийные талоны;
накладные  счета-фактуры.
14.	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: поставщик гарантирует инструктаж и обучение персонала в количестве 3 чел. на рабочем месте (в рамках цены государственного контракта).
15.	Требование по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: одновременно с поставкой товара.
16.	Требования по объему гарантий качества товаров: 
Поставщик организует сервисную поддержку на весь поставленный товар в рамках цены государственного контракта в течении гарантийного срока.
Если поставщик не является производителем, может быть представлена гарантия завода-производителя (изготовителя) на товар.
17.	Требования по сроку гарантий: 24 месяцев.