ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВоГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

_____________2009 г.

Поставка производится  по приказу Минсоцразвития №302н от 10 июня 2009 г.

с целью оснащения  Центров здоровья, создаваемых на функциональной основе в 	государственных учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и 	учреждениях здравоохранения муниципальных образований.

Государственный заказчик – .

Источник финансирования с указанием кода бюджетной классификации – бюджет

.

Производитель: ООО ЦМП «Истоки здоровья»,  3900046 г. Рязань,ул Введенского 115,     	оф. 204, тел/факс  8(4912)25-59-96,  гор. линия 8(910)642-56-92,

www.breath.ru

- Наименование поставляемых товаров: Аппаратно-программные комплексы для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. Максимальная производительность комплекса по скрининг-оценки уровня здорровья 50 обследований за 8 часовой рабочий день.

- Количество поставляемого товара: согласно таблицы 1.

Таблица 1.

|  | Название |  |  |  | Кол. | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья.Распределенная сетевая версия» для скрининг - оценки функциональных резервов здоровья по соматической, психофизиологической и адаптационной составляющим с комплектом оборудования для оценки физического развития и с возможностью информационного обеспечения региональных систем оздоровления (Приложение1) . | – | 1 шт. | 174000 |
|  | Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья” для скрининг-оценки функциональных резервов здоровья по соматической, психофизиологической и адаптационной составляющим с комплектом оборудования для оценки физического развития. |  | 1 шт. | 134000 |
|  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача- диетолога «Индивидуальная диета 3.0» для оценки физического развития , фактического питания и оптимизации рационов, расчета адекватной двигательной активности. | – | 1 шт. | 47000 |

- Место поставки товаров:

- Сроки (периоды) поставки: __________ 2009 года.

- Цели использования: оснащение Центров здоровья оборудованием  позволит создать оптимальные условия для проведения комплексных оздоровительно-восстановительных мероприятий: динамическое наблюдение за группами риска развития неинфекционных заболеваний; оценка функциональных и адаптивных резервов организма; прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья; организация мониторинга показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.

- Виды поставляемых товаров:

6.1. Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья.Распределенная сетевая версия»

Таблица 2.

| 1 | Эксплуатационные характеристики | Наличие функций | Ед. изм. параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возможность информационного обеспечения многоуровневых систем сбора , обработки и отображения информации (обязательно наличие Интернет ) Генерация и хранение отчетных и учетных форм Санкционированный Интернет- доступ к результатам тестирования. Организация свободного онлайн скрининг -тестирования и мониторирования функциональных резервов здоровья в формате АПК «Истоки здоровья». Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей пациента с передачей данных по радиоканалу или проводным способом; Возможность беспроводного радиоприема сигналов с кардиопередатчика и ввода их в компьютер через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала. Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista. | Наличие наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | Число абонентов св сети число отчетных форм число абонентов Частота кГц длитель- ность, мс | без ограничен. 20, в том чис.стан-дартных: 025ЦЗ/У, 002ЦЗ/У,№68 без ограничен. без ограничен. 5 1 |
| 2 | Возможности программного обеспечения комплекса |  |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов, с возможностью группировки данных, включая все исходные измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья школьника, спортсмена, работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. Исследования функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений простой и сложной зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора. Анализ вариабельности сердечного ритма на основе электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет). Анализ изменения показателей ВСР в динамике. Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений. Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной ортостатической пробы для пожилых. Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК) с помощью теста PWC-170. Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма. Оценка индивидуальных особенностей личности (темперамента, психологического профиля, ролевой функции, социотипа). Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства. Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения . Возможность оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья с определением типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности организма для возраста старше 18 лет. Производится оценка биологического возраста (БВ). Возможность оценки фактического питания и его коррекции с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления, вредных привычек (курение, алкоголь), климатических факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста. Возможность оценки параметров окружения путем учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. | Наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие | Число полей Число заключ. Число отчетных форм среднее время реакции в мс. Точность измерения кардио-интервала мс Число спектраль-ных диапазонов баллы ПАРС баллы мл/кг/мин мах число кривых наблюдения в % от нормы Заключение число нутриентов | Свыше 500 15 10 100-1000 1 3 0-10 1-18 для детей 1-24 для взрослых 30-80 28 10-100 7основ. 7 витам. 7минер. |
|  | Возможность формирования печатных заключений по результатам обследования в виде паспорта физичекого развития и здоровья для всех возрастных групп населения , а также паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства. | наличие |  |  |
|  | Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах. | наличие |  |  |
|  | Состав комплекса |  |  |  |
|  | CD диск с программным обеспечением |  |  |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | наличие |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |  |
|  | Компьютерный пульт для измерения зрительно-моторной реакции с подключением по USB | наличие |  |  |
|  | Весы медицинские электронные с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу | наличие |  |  |
|  | Ростомер электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу | наличие |  |  |
|  | Динамометр электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу | наличие |  |  |
|  | Калипер электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента беспроводным способом. Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Упаковочная коробка | Наличие наличие наличие наличие |  |  |
|  | Документы |  |  |  |
|  | Свидетельство Роспатента на программу Патент Роспатента на кардиоприемник Справка о сертификации на аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации , метрологии и сертификации. Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ. Регистрационное удостоверение на весы медицинские | наличие наличие наличие наличие наличие | № 2004610012 №39469 №46/4-835 №15/П-50- 033-044 | от 05.01.2004 от 24.1.2004 от 7.10.2005 от 27.12.2006 |
|  | Сертификат соответствия на весы медицинские | наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение на ростомер | наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия на ростомер | наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение на динамометр | наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия на динамометр Сертификат соответствия на кардиодатчик. Сертификат соответствия нам спирометр портативный. | Наличие наличие наличие |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 24 месяца |  |  |

6.2. Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья»

Таблица 2.

| 1 | Эксплуатационные характеристики | Наличие функций | Ед. изм. параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возможность информационного обеспечения многоуровневых систем сбора , обработки и отображения информации (обязательно наличие Интернет ) Генерация и хранение отчетных форм Санкционированный Интернет- доступ к результатам тестирования. Организация свободного онлайн скрининг -тестирования и мониторирования функциональных резервов здоровья в формате АПК «Истоки здоровья». Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей пациента с передачей данных по радиоканалу или проводным способом; Возможность беспроводного радиоприема сигналов с кардиопередатчика и ввода их в компьютер через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала. Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista. | Наличие наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | Число абонентов в сети число отчетных форм число абонентов число абонентов Частота кГц длитель- ность, мс | без ограничен. 10 без ограничений без огранич. 5 1 |
| 2 | Возможности программного обеспечения комплекса |  |  |  |
|  | Ведение базы данных пациентов, с возможностью группировки данных, включая все исходные измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья школьника, спортсмена, работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. Исследования функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений простой и сложной зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора. Анализ вариабельности сердечного ритма на основе электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет). Анализ изменения показателей ВСР в динамике. Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений. Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной ортостатической пробы для пожилых. Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК) с помощью теста PWC-170. Оценка индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности к функциональным нарушениям систем организма. Оценка индивидуальных особенностей личности (темперамента, психологического профиля, ролевой функции, социотипа). Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых. Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства. Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения . Возможность оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья с определением типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности организма для возраста старше 18 лет. Производится оценка биологического возраста (БВ). Возможность оценки фактического питания и его коррекции с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления, вредных привычек (курение, алкоголь), климатических факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста. Возможность оценки параметров окружения путем учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. | Наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие | Число полей Число заключ. Число отчетных форм среднее время реакции в мс. Точность измерения кардио-интервала мс Число спектраль-ных диапазонов баллы ПАРС баллы мл/кг/мин мах число кривых наблюдения в % от нормы Заключение число нутриентов | Свыше 500 15 10 100-1000 1 3 3-6 1-18 для детей 1-24 для взрослых 30-80 28 10-100 7основ. 7 витам. 7минер. |
|  | Возможность формирования печатных заключений по результатам обследования в виде паспорта физичекого развития и здоровья для всех возрастных групп населения , а также паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства. | наличие |  |  |
|  | Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах. | наличие |  |  |
|  | Состав комплекса |  |  |  |
|  | CD диск с программным обеспечением |  |  |  |
|  | Руководство пользователя на русском языке | наличие |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | наличие |  |  |
|  | Компьютерный пульт для измерения зрительно-моторной реакции с подключением по USB | наличие |  |  |
|  | Весы медицинские электронные с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу | наличие |  |  |
|  | Ростомер электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу | наличие |  |  |
|  | Динамометр электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу | наличие |  |  |
|  | Калипер электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента беспроводным способом. Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Упаковочная коробка | Наличие наличие наличие наличие |  |  |
|  | Документы |  |  |  |
|  | Свидетельство Роспатента на программу Патент Роспатента на кардиоприемник Справка о сертификации на аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации , метрологии и сертификации. Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ. Регистрационное удостоверение на весы медицинские | наличие наличие наличие наличие наличие | № 2004610012 №39469 №46/4-835 №15/П-50- 033-044 | от 05.01.2004 от 24.1.2004 от 7.10.2005 от 27.12.2006 |
|  | Сертификат соответствия на весы медицинские | наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение на ростомер | наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия на ростомер | наличие |  |  |
|  | Регистрационное удостоверение на динамометр | наличие |  |  |
|  | Сертификат соответствия на динамометр Сертификат соответствия на кардиодатчик. Сертификат соответствия нам спирометр портативный. | Наличие наличие наличие |  |  |
|  | Прочие требования |  |  |  |
|  | Гарантийное обслуживание | 24 месяца |  |  |

6.2.Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача-диетолога  «Индивидуальная диета 3.0»

Предназначен для оценки фактического питания, вычисления рисков возникновения заболеваний от неправильного питания, проведения коррекции питания и оптимизации рациона, адекватного  антропометрическим данным, состоянию здоровья, физической активности, психологической нагрузке, наличию вредных привычек, наличия неинфекционных (хронических) заболеваний и состояний с учетом экологических факторов. Оптимальный рацион строится на базе фактического питания. По нутриентному составу фактического питания автоматически оцениваются риски 16 алиментарных заболеваний с формированием рекомендуемых и ограниченных к употреблению продуктов. Рассчитывается  индивидуальная   физическая  нагрузки для   нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний  исходя из ограничений по здоровью.

| 1 | Эксплуатационные характеристики | Наличие функций | Ед. изм. параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista. | наличие |  |  |
| 2 | Возможности программного обеспечения комплекса |  |  |  |
|  | Возможность оценки антропометрических данных, процентного содержания жировой ткани. Возможность оценки образа жизни по параметрам : двигательной активности, психологического давления ,вредных привычек, режима сна, труда и отдыха; занятий физкультурой и спортом. Возможность оценки экологических параметров : метео-факторов , климата проживания ,вредных факторов производства. Возможность организации мониторинга неинфекционных заболеваний, состояний и симптомов. Возможность оценки физического развития и в том числе детей начиная с 6 летнего возраста. Возможность расчета индивидуальной нормы по питанию с учетом вышеприведенных факторов. Возможность оценки фактического питания по 27 нутриентам методом пищевого дневника, частотным методом и комбинированным методом. Возможность выбора продуктов и блюд из базы данных, разбитой на группы и подгруппы Возможность оценки весов продуктов и блюд по справочным данным и фотографиям продуктов и их частей в натуральную величину. Возможность автоматической оценки рисков алиментарных (связанных с питанием) заболеваний с указанием дефицитных и профицитных нутриентов. Возможность автоматического выбора продуктов и блюд для оптимизации рациона Возможность рассчитывать графика индивидуальной физическую нагрузки для нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний исходя из ограничений по здоровью. | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие | Число нутриентов число элементов в базе данных число групп число фотографий число заболеваний число видов нагрузки | Основ. 9, вит. 9 минерал. 9 около 1500 14 свыше 500 16 10 |
| 3 | Состав комплекса |  |  |  |
|  | CD диск с программным обеспечением. Руководство пользователя на русском языке. Электронный ключ защиты Упаковочная коробка | наличие наличие наличие наличие | шт. шт. шт. шт. | 1 1 1 1 |
| 4 | Документы |  |  |  |
|  | Свидетельство Роспатента на программу |  | №2004610381 | От15.04.09 |
| 5 | Прочие требования |  |  |  |
|  | Гарантийный срок |  | месяц | 24 |

- Условия поставки товаров:

- поставка производится силами поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

- все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет;

- расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет поставщик;

- товары, на которые оформляется рекламация, подлежат замене в течение  пятидневного срока;

- все эксплутационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации (временным хранением, транспортировкой от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) поставляемых товаров несет поставщик.

- Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования

Все сопутствующие работы (временное хранение, транспортировка от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) выполняет поставщик в размере общего объема финансирования.

- Общие требования к товарам:

- поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не выставочными экземплярами.

- год изготовления – не ранее 2009 года выпуска.

- Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров:

вся продукция поставляется в один этап  до ___________ 2009 года.

- Требования к безопасности товаров: товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

- Порядок сдачи и приемки товаров: на основании Акта сдачи – приемки товаров.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик должен предоставить:

сертификаты качества;

свидетельства Роспатента  на программы;

патенты на устройства,

сертификаты соответствия;

паспорта, руководства, инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке,

гарантийные талоны;

накладные  счета-фактуры.

- Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: поставщик гарантирует инструктаж и обучение персонала в количестве 3 чел. на рабочем месте (в рамках цены государственного контракта).

- Требование по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: одновременно с поставкой товара.

- Требования по объему гарантий качества товаров:

Поставщик организует сервисную поддержку на весь поставленный товар в рамках цены государственного контракта в течении гарантийного срока.

Если поставщик не является производителем, может быть представлена гарантия завода-производителя (изготовителя) на товар.

- Требования по сроку гарантий: 24 месяцев.

# Text boxes

Утверждаю

«____»_____________2009г.

Утверждаю

«____»_____________2009г.