Утверждаю

	

	
«____»_____________2009г.	

Утверждаю	

	

	
«____»_____________2009г.	

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВоГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

					             _____________2009 г.

Поставка производится  по приказу Минсоцразвития №302н от 10 июня 2009 г. 
с целью оснащения  Центров здоровья, создаваемых на функциональной основе в 	государственных учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации и 	учреждениях здравоохранения муниципальных образований.

Государственный заказчик – .

Источник финансирования с указанием кода бюджетной классификации – бюджет 
.
Производитель: ООО ЦМП «Истоки здоровья»,  3900046 г. Рязань,ул Введенского 115,     	оф. 204, тел/факс  8(4912)25-59-96,  гор. линия 8(910)642-56-92, 
www.breath.ru 

1.	Наименование поставляемых товаров: Аппаратно-программные комплексы для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. Максимальная производительность комплекса по скрининг-оценки уровня здорровья 50 обследований за 8 часовой рабочий день.
2.	Количество поставляемого товара: согласно таблицы 1.
Таблица 1. 
	Название 				Кол.	Цена (руб.)	
1.		Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья.Распределенная сетевая версия» для скрининг - оценки функциональных резервов здоровья по соматической, психофизиологической и адаптационной составляющим с комплектом оборудования для оценки физического развития и с возможностью информационного обеспечения региональных систем оздоровления (Приложение1) .	–	1 шт.	174000	
					
2.		Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья” для скрининг-оценки функциональных резервов здоровья по соматической, психофизиологической и адаптационной составляющим с комплектом оборудования для оценки физического развития. 		1 шт.         	134000	
3.		Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача- диетолога  «Индивидуальная диета 3.0» для оценки физического развития , фактического питания и оптимизации рационов, расчета адекватной двигательной активности.	–	1 шт.	47000	

3.	Место поставки товаров: 
4.	Сроки (периоды) поставки: __________ 2009 года.
5.	Цели использования: оснащение Центров здоровья оборудованием  позволит создать оптимальные условия для проведения комплексных оздоровительно-восстановительных мероприятий: динамическое наблюдение за группами риска развития неинфекционных заболеваний; оценка функциональных и адаптивных резервов организма; прогноз состояния здоровья, консультирование по сохранению и укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха; разработка индивидуальных рекомендаций сохранения здоровья; организация мониторинга показателей в области профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.
6.	Виды поставляемых товаров:
6.1. Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья.Распределенная сетевая версия» 

Таблица 2.
1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	Возможность информационного обеспечения многоуровневых систем сбора , обработки и отображения информации (обязательно наличие Интернет  )

Генерация и хранение отчетных и учетных форм 

Санкционированный Интернет- доступ к результатам 
тестирования.

Организация свободного онлайн скрининг -тестирования и мониторирования  функциональных резервов здоровья в формате АПК «Истоки здоровья».

Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей  пациента  с  передачей данных по радиоканалу или  проводным  способом;

Возможность беспроводного радиоприема сигналов с  кардиопередатчика и ввода их в компьютер  через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала.

Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	Наличие

наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие	Число абогентов св сети

число отчетных форм

число абонентов 

Частота кГц

длитель-
ность, мс

	без ограничен.

 20, в том чис.стан-дартных:
025ЦЗ/У,
002ЦЗ/У,№68

без ограничен.

без ограничен.

 
 5

 
1

	
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья
 
Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья  школьника, спортсмена,  работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. 

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений  простой и сложной  зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора.

Анализ вариабельности сердечного ритма на основе  электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет).
Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР  с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений.

Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной  ортостатической пробы для пожилых.

Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК)   с помощью теста PWC-170.

Оценка  индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности  к функциональным нарушениям систем организма.

Оценка индивидуальных особенностей  личности (темперамента, психологического профиля, ролевой функции, социотипа).

Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства.

Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения .

Возможность  оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья  с  определением  типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности  организма  для возраста старше 18 лет. 

Производится оценка биологического возраста (БВ).

Возможность оценки фактического питания и его коррекции  с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления,
 вредных привычек (курение, алкоголь), климатических  факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста.

 Возможность оценки параметров окружения путем  учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. 	Наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	Число полей

Число заключ.

Число отчетных форм

среднее время реакции в мс.

Точность измерения кардио-интервала мс
Число спектраль-ных диапазонов

баллы ПАРС

баллы

мл/кг/мин

мах число кривых наблюдения

в % от нормы

Заключение

число нутриентов	Свыше 500

15

10

100-1000

1

3

0-10

1-18 для детей
1-24 для взрослых

30-80

28

10-100

7основ.
7 витам.
7минер.
	
	Возможность  формирования печатных заключений по результатам обследования  в виде паспорта физичекого развития и здоровья для всех возрастных  групп населения , а также   паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства.	наличие			
	Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах.	наличие			
	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением				
	Руководство пользователя на русском языке	наличие			
	Руководство по эксплуатации на русском языке	наличие			
	Компьютерный пульт для измерения зрительно-моторной реакции с подключением по USB	наличие			
	Весы медицинские электронные с возможностью подключения к  персональному компьютеру по USB интерфейсу	наличие			
	Ростомер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			
	Динамометр электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			
	Калипер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу

Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента  беспроводным способом.

Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Упаковочная коробка	
Наличие

наличие

наличие

наличие			
	
Документы				
	Свидетельство Роспатента  на программу 
Патент Роспатента на кардиоприемник
Справка о сертификации на  аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации , метрологии и сертификации.
Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ.
Регистрационное удостоверение на весы медицинские	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие	№
2004610012

№39469

№46/4-835

№15/П-50-
033-044	от 05.01.2004
от 24.1.2004

от 7.10.2005
от 27.12.2006	
	Сертификат соответствия на весы медицинские	наличие			
	Регистрационное удостоверение на ростомер	наличие			
	Сертификат соответствия на ростомер	наличие			
	Регистрационное удостоверение на динамометр
Сертификат  соответствия на динамометр
Регистрационное удостоверение на  калипер	Наличие

Наличие
Наличие			
	Сертификат соответствия на  калипер
Санитарно -эпидем. заключение на  кардиодатчик.
Сертификат соответствия нам спирометр портативный.	Наличие

наличие
наличие			
	Прочие требования				
	Гарантийное обслуживание	
24 месяца			

6.2. Аппаратно-программный комплекс «Истоки здоровья» 

1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	
Возможность снятия кардиосигнала с груди или конечностей  пациента  с  передачей данных по радиоканалу или  проводным  способом;

Возможность беспроводного радиоприема сигналов с  кардиопередатчика и ввода их в компьютер  через USB порт с заданной точностью выделения кардиоинтервала.

Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие	

Частота кГц

длитель-
ность, мс

  
 
 5

 
1

	
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Ведение базы данных пациентов, с возможностью  группировки данных, включая все исходные  измерения, интегральные характеристики, заключения по восстановлению и сохранению здоровья
 
Автоматический ввод, формирование и хранение в базе данных: антропометрических данных, исходных измерений, интегральных характеристик, паспортов здоровья  школьника, спортсмена,  работника с учетом влияния негативных факторов обучения, вида спорта, конкретного производства. 

Исследования  функциональных резервов центральной нервной системы на основе измерений  простой и сложной  зрительно-моторной реакции, простой и сложной реакции выбора.

Анализ вариабельности сердечного ритма на основе  электрокардиосигнала. Графическое представление результатов анализа ВСР. Сравнение показателей ВСР с половозрастными нормативами (начиная с 6 лет).
Анализ изменения показателей ВСР в динамике.

Оценка индивидуальных особенностей - балльная оценка уровня стресса (функционального состояния) на основе анализа ВСР  с оценкой стресс- фактора и должной частоты сердечных сокращений.

Возможность проведения нагрузочного тестирования с применением теста Апанасенко и активной  ортостатической пробы для пожилых.

Возможность измерения максимального потребления кислорода (МПК)   с помощью теста PWC-170.

Оценка  индивидуальных особенностей – выявление предрасположенности  к функциональным нарушениям систем организма.

Оценка индивидуальных особенностей  личности (темперамента, психологического профиля, ролевой функции, социотипа).

Выдача индивидуальных профилактических рекомендаций для предотвращения заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистых.

Выдача индивидуальных профилактических программ по изменению образа жизни и физической активности, а так же способов защиты от влияния неблагоприятных экологических воздействий и вредных условий производства.

Возможность проведения динамических синхронных наблюдений по параметрам здоровья и факторам окружения .

Возможность  оценки адаптационной составляющей интегрального показателя здоровья  с  определением  типа адаптационных реакций по Гаркави с количественной оценкой резистентности  организма  для возраста старше 18 лет. 

Производится оценка биологического возраста (БВ).

Возможность оценки фактического питания и его коррекции  с учетом половозрастных характеристик, двигательной активности, психологического давления,
 вредных привычек (курение, алкоголь), климатических  факторов. Индивидуальные нормы по питанию рассчитываются для половозрастных групп, начиная с 6 летнего возраста.

 Возможность оценки параметров окружения путем  учета: климатических факторов, режима двигательной активности, сна и отдыха, факторов психологического давления; анализа вредных привычек (курение, алкоголь) и вредных условий производства, а также метеофакторов. 	Наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

	Число полей

Число заключ.

Число отчетных форм

среднее время реакции в мс.

Точность измерения кардио-интервала мс
Число спектраль-ных диапазонов

баллы ПАРС

баллы

мл/кг/мин

мах число кривых наблюдения

в % от нормы

Заключение

число нутриентов	Свыше 500

15

10

100-1000

1

3

0-10

1-18 для детей
1-24 для взрослых

30-80

28

10-100

7основ.
7 витам.
7минер.
	
	Возможность  формирования печатных заключений по результатам обследования  в виде паспорта физичекого развития и здоровья для всех возрастных  групп населения , а также   паспорта профессионального здоровья, учитывающего вредные условия производства.	наличие			
	Возможность представления результатов в форме графических образов, а также в табличной и текстовой формах.	наличие			
	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением				
	Руководство пользователя на русском языке	наличие			
	Руководство по эксплуатации на русском языке	наличие			
	Компьютерный пульт для измерения зрительно-моторной реакции с подключением по USB	наличие			
	Весы медицинские электронные с возможностью подключения к  персональному компьютеру по USB интерфейсу	наличие			
	Ростомер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			
	Динамометр электронный с возможностью подключения к персональному компьютеру по USB интерфейсу	
наличие			
	Калипер электронный с возможностью подключения к	
персональному компьютеру по USB интерфейсу

Кардиодатчик и кардиоприемник для ввода ЭКГ в компьютер удобным и безопасным для пациента  беспроводным способом.

Спирометр портативный для измерения жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Упаковочная коробка	
Наличие

наличие

наличие

наличие			
	
Документы				
	Свидетельство Роспатента  на программу 
Патент Роспатента на кардиоприемник
Справка о сертификации на  аппаратно-программный комплекс Центра стандартизации , метрологии и сертификации.
Протокол испытаний аппаратно-программного комплекса в НИИМТ МЗ РФ.
Регистрационное удостоверение на весы медицинские	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие	№
2004610012

№39469

№46/4-835

№15/П-50-
033-044	от 05.01.2004
от 24.1.2004

от 7.10.2005
от 27.12.2006	
	Сертификат соответствия на весы медицинские	наличие			
	Регистрационное удостоверение на ростомер	наличие			
	Сертификат соответствия на ростомер	наличие			
	Регистрационное удостоверение на динамометр
Сертификат  соответствия на динамометр
Регистрационное удостоверение на  калипер	Наличие

Наличие
Наличие			
	Сертификат соответствия на  калипер
Санитарно -эпидем. заключение на  кардиодатчик.
Сертификат соответствия нам спирометр портативный.	Наличие

наличие
наличие			
	Прочие требования				
	Гарантийное обслуживание	
24 месяца			

6.2.Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача-диетолога  «Индивидуальная диета 3.0» 
Предназначен для оценки фактического питания, вычисления рисков возникновения заболеваний от неправильного питания, проведения коррекции питания и оптимизации рациона, адекватного  антропометрическим данным, состоянию здоровья, физической активности, психологической нагрузке, наличию вредных привычек, наличия неинфекционных (хронических) заболеваний и состояний с учетом экологических факторов. Оптимальный рацион строится на базе фактического питания. По нутриентному составу фактического питания автоматически оцениваются риски 16 алиментарных заболеваний с формированием рекомендуемых и ограниченных к употреблению продуктов. Рассчитывается  индивидуальная   физическая  нагрузки для   нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний  исходя из ограничений по здоровью.

1	Эксплуатационные характеристики	Наличие функций	Ед. изм.
параметра	Величина параметра 	
	Возможность функционирования комплекса в операционных системах Windows 95/XP/Vista.	наличие			
2	Возможности программного обеспечения комплекса				
	Возможность оценки антропометрических данных, процентного содержания жировой ткани. 

Возможность оценки образа жизни по параметрам : двигательной активности, психологического давления ,вредных привычек, режима сна, труда и отдыха; занятий физкультурой и спортом.

Возможность оценки экологических параметров : метео-факторов , климата проживания ,вредных факторов производства.

Возможность организации мониторинга неинфекционных заболеваний, состояний и симптомов.

Возможность оценки физического  развития  и в том числе детей начиная с 6 летнего возраста.

Возможность расчета индивидуальной нормы по питанию с учетом вышеприведенных факторов.

Возможность оценки фактического питания
по 27 нутриентам   методом пищевого дневника, частотным методом и комбинированным методом.

Возможность выбора продуктов и блюд из базы данных, разбитой на группы и подгруппы 

Возможность самостоятельной организации, заполнения и ведения пользовательской  базы данных
(например , спортивного питания , функционального питания  и т.п.)
Возможность оценки весов продуктов и блюд по справочным данным и фотографиям продуктов и их частей в натуральную величину.

Возможность автоматической оценки рисков  алиментарных (связанных с питанием) заболеваний  с указанием дефицитных и профицитных нутриентов. 

Возможность автоматического выбора продуктов и блюд для оптимизации рациона
Возможность рассчитывать графика  индивидуальной  физическую нагрузки для нормализации обмена веществ и снижения рисков заболеваний  исходя из ограничений по здоровью.	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие	

Число нутриентов

число элементов в базе данных
число групп 

число элементов и подгрупп 

число 
фотографий  

число заболеваний 

число видов нагрузки 

Основ. 9, вит. 9 минерал. 9

около 1500
   14 

не ограничено

свыше 500

16

10
	
3	Состав комплекса				
	CD диск с программным обеспечением.
Руководство пользователя на русском языке.
Электронный ключ защиты 
Упаковочная коробка	наличие
наличие
наличие
наличие	шт.
шт.
шт.
шт.	1
1
1
1	
4	Документы				
	Свидетельство  Роспатента на программу 		№2009613975	От16.09.09	

5	Прочие требования				
	Гарантийный срок 		 месяц	24	

7.	Условия поставки товаров: 
-	поставка производится силами поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет; 
-	все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет;
-	расходы, связанные с устранением недостатков товара и некомплектности, несет поставщик; 
-	товары, на которые оформляется рекламация, подлежат замене в течение  пятидневного срока; 
-	все эксплутационные затраты, связанные с исполнением обязательств по рекламации (временным хранением, транспортировкой от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) поставляемых товаров несет поставщик.
8.	Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования
Все сопутствующие работы (временное хранение, транспортировка от поставщика до склада заказчика, от заказчика к месту ремонта, замены и обратно, погрузкой-разгрузкой, сборкой и наладкой) выполняет поставщик в размере общего объема финансирования.
9.	Общие требования к товарам:
- поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными после ремонта, не выставочными экземплярами.
- год изготовления – не ранее 2009 года выпуска.
10.	Порядок (последовательность, этапы) поставки товаров:
вся продукция поставляется в два  этапа  до ___________ 2009 года.
11.	Требования к безопасности товаров: товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.
12.	Порядок сдачи и приемки товаров: на основании Акта сдачи – приемки товаров.
13.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:
Поставщик должен предоставить:
сертификаты качества;
свидетельства Роспатента  на программы;
патенты на устройства,
санитарно-эпидемиологические заключения;
          сертификаты соответствия;
паспорта, руководства, инструкции по эксплуатации оборудования на русском языке,
гарантийные талоны;
накладные  счета-фактуры.
14.	Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах: поставщик гарантирует инструктаж и обучение персонала в количестве 3 чел. на рабочем месте (в рамках цены государственного контракта).
15.	Требование по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара: одновременно с поставкой товара.
16.	Требования по объему гарантий качества товаров: 
Поставщик организует сервисную поддержку на весь поставленный товар в рамках цены государственного контракта в течении гарантийного срока.
Если поставщик не является производителем, может быть представлена гарантия завода-производителя (изготовителя) на товар.
17.	Требования по сроку гарантий: 24 месяцев.